## 작업신청서
연 회 작 업 신 청 서
작 업 장 소 |  |  |  |  | 설치일시 | 6/21(토) 16시~18시 | [7 empty] | 철거일시 | 6/22(일) 15시~17시
작 업 업 체 |  |  |  |  | 대 표 자 | [7 empty] | 현장책임자
작 업 인 원 |  |  | 명 |  | 반입 품목 | [7 empty] | 안전관리자
작 업 내 용 |  |  | 해당 제약사명 표기 요망 | [9 empty] | 방염업체명
체 크 사 항 |  |  | □ 소음작업 □ 화기작업 □ 위험물작업 □ 고소작업 □ 중량물 및 밀폐공간작업
■ | 전기작업 | [9 empty] | ■ | 화기작업
품 명 |  |  |  | 수 량 | 용 량 | [5 empty] | 품 명 |  |  |  | 수 량 |  | 보 관 장 소
해당사항없음
■ | 위험물 작업 | [9 empty] | ■ | 고소작업
품 명 |  |  |  | 수 량 | 보 관 장 소 | [5 empty] | 품 명 |  |  |  | 수 량 |  | 사 용 장 소
해당사항없음 | [10 empty] | 해당사항없음
■ | 작업자 명단(주민등록번호는 앞자리만 기입 할 것)
성 명 |  |  | 생 년 월 일 | [5 empty] | 성 명 |  |  |  |  | 생 년 월 일
■ | 유의사항 | [5 empty] | ■ | 작업통제시간 :
(1) 작업신청서는 1일전에 제출한다. | [8 empty] | (5) 위험물은 당일 사용량을 초과하여 반입치 못한다.(4ℓ)
(2) 2일이상 작업시는 작업안전일지를 작성, 사전에 결재를 득한다. | [8 empty] | (6) 위험물 작업시 사전에 MSDS(물질안전보건자료)를 제출한다.
(3) 용접,위험물,고소,중량물,밀폐공간 작업시 별도 필증을 부착해야 한다. | [8 empty] | (7) 용접 및 위험물 작업시 불티감시자 및 안전관리자를 상주시킨다.
(4) 유해위험요인 작업이 있을시 위험성평가를 작업 전에 제출한다. | [8 empty] | (8) 기타 안전수칙 위반시 작업중지 등의 지시에 이의를 제기치 못한다.
상기와 같이 작업을 실시코자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.
접수 승인 내용에 맞추어 공사진행하여야 하며, 미 준수시 작업불가 및 퇴거조치 될 수 있음.
단, 작업중 화재등 안전사고가 발생하지 않도록 하겠으며 만약 사고가 발생하면 인명 및 재산상의
피해가 발생 할 경우 일체의 손해 및 민·형사상의 책임을 이의없이 당 업체가 책임 보상하겠습니다.
■ | 업체명 | [5 empty] | ■ | 회사 TEL
■ | 대표자 |  |  |  | (서 명) |  | ■ | 신청인 |  | HP | [5 empty] | 성 명 |  | (서 명)
호텔 담당자 : 옥성욱 (010 5570 3070 |  | 조재호( 02 759 7510, 010-7917-7976)
jorgeo@lotte.net

## 안전수칙
작업장 안전수칙
○용접(전기,GAS) 작업 안전수칙
○위험물취급 작업 안전수칙
○고소(유압사다리,고소차,크레인,곤도라)작업 안전수칙
○연회장 작업(공사) 시 준수사항
연회장 작업(공사) 시 준수사항
■ 산업안전보건법 등 대한민국의 제반 법규, 제 규정 준수 필수
■ 작업신청 시
| 1. | 모든 작업은 작업 1일전까지 발주부서의 결재를 득한 후 방재실에 관련서류를 제출한다.
| 2. | 작업신청서에 등재된 각종 유의사항을 확인 후 반드시 이행한다.
| 3. | 관련서류 접수와 동시에 관련 안내를 잘 경청한 후 필요사항은 별도로 제출한다.
| 4. | 작업신청 부서에서는 여러 작업업체의 안전관리에 만전을 기하고 관련사항을 안내한다.
| 5. | 본 안내서 외의 각종 작업장(공사장) 안전규정을 안내 받을 시 이에 따른다.
■ 안전관련사항
| 1. | 작업자는 보호장구(안전화, 안전모, 마스크, 벨트 등)를 착용하고, 사다리는 전도방지장치를 부착하여야 한다. 특히 고소작업자는 반드시 안전모, 안전벨트, 안전화 등을 착용한다.
| 2. | 보호장구 및 장비는 산업안전보건법의 규정과 목적에 맞도록 구성 및 준비하여 사용한다.
| 3. | 현장작업관리책임자를 선정하여야 하며 선정된 자는 안전관리업무만 전담하고 반드시 현장에 상주하면서 업무에 임하여야 한다.
| 4. | 최초 작업 시작 전 현장작업관리책임자는 안전에 관한 교육을 모든 작업자에게 실시한 후 작업에 임하며, 별도로 지정해준 시간에 방재담당자로부터 안전교육을 받아야 한다.
| 5. | 비상통로는 유사 시 항상 대피가 가능하도록 동선을 확보해 놓아야 한다.
| 6. | 안전 위험요소 지적 시 즉각 시정 조치한다. 또한 시정지시를 이행치 않을 경우에는 전체 작업 중단 및 퇴거 조치할 수 있다. (이 경우 모든 책임은 작업업체가 부담한다.)
■ 일반사항(현장관리)
| 1. | 호텔 보안 및 안전관리 상 모든 작업자는 출입절차에 따른 후 출입증을 상시 패용한다. (미 패용 시 즉시 퇴거조치 됨)
| 2. | 소화기구를 반드시 작업현장에 비치한다. (소화기, 비상렌턴 및 상황에 따라 방화수 등)
| 3. | 소화기구류는 작업장소 어느 곳에서나 인식 및 사용이 편리하도록 하여야 한다.
| 4. | 소방설비(방화셔터, 자탐, S/P 등)의 작동에 지장을 초래할 경우에는 담당자와 사전 협의 후 작업하여야 한다.
| 5. | 부스 또는 무대 설치 시 연동제어기, 수동조작함 등 소방시설이 매몰되지 않도록 한다.
| 6. | 가설무대(부스 포함) 설치 시 목재집기는 방염처리 후 사용한다.
| 7. | 작업등은 방우등을 사용하여야 하며, 일반조명등은 일체 사용하지 못한다.
| 8. | 소음작업으로 인해 고객 컴플레인 시 즉시 작업 중단하여야 하며, 이의 제기 할 수 없다. 특히, 21시~09시까지는 소음작업(함마드릴류 등)을 할 수 없다.
| 9. | 건물 내 모든 지역에서는(지정장소 제외) 반드시 금연하며, 음주 후 작업하지 않는다
■ 위험물 작업
| 1. | 페인트, 신나류, 화기(고체연료 등)를 사용하는 작업은 사전에 방재실로부터 위험물 사용허가를 득하여야 한다.
| 2. | 위험물류의 위험 정도 및 사용에 관한 안전 확인을 위해 관련 MSDS자료를 제출하며, 위험에 대한 충분한 정도를 작업신청 시 제시(고지)하여야 한다.
| 3. | 위험물 작업과 용접작업은 동시에 할 수 없으며, 사전 점검 후 허가, 결정 받아야 한다.
| 4. | 위험물류 허가량 : 페인트 4ℓ, 신나 4ℓ 기준으로 현장 반입 가능(사용 후 즉시 반출)
| 5. | 희석은 외부 통풍이 잘 되는 곳에서 하며, 바닥에 페인트가 묻지 않도록 주의한다. (운반 필요 시 용기 뚜껑을 닫고 운반한다.)
| 6. | 분무작업은 작업장 밖에 콤프레샤, 배기휀을 설치하고 옥외 환기하여 가스농도가 높지 않도록 한다. 다량의 붓 작업도 이와 같다. (폭발농도 약1~6%, 인화점 -11~41℃)
| 7. | 용접기류 사용 시 사전에 허가를 받아야 한다.(산소, 전기, 알곤 등, 단, LPG는 사용불가)
| 8. | 금속류 절단, 용접 등 불꽃에 의한 사고 방지를 위한 사전 안전조치를 반드시 취하여야 한다. (버미글라스로 바닥 보양 및 불티방어막 설치 등 – 천장작업 포함)
| 9. | 용접, 용단 작업 시 불티감시자를 배치하며 주변에 소화기, 소화수를 비치하여야 한다.
현장작업관리책임자는 상기내용을 이해하였으며, 안전관리 수칙을 준수하며, 위반시 작업중단
또는 퇴거조치에 이의없이 따르겠습니다.
2021 년 0 월 일 성 명 : (서명)

## 화기 안전수칙
화기(전기, GAS)작업 안전수칙
| 1. | 화기작업은 사전 허가를 받아 「화기사용 허가증」을 용접기에 부착하고 작업한다.
| 2. | 페인트 등 인화물질 작업과 용접의 동시 작업은 화재, 폭발을 예방하고자 절대 금지한다.
| 3. | 전기용접기, 전선상태 점검 및 전원공급 및 접지선의 결선 등 담당 전기기사의 허락을 받아야 한다. 【전기용접기 허용 용량은 3kw (임시판넬 설치시 5kw 이상)】
| 4. | GAS 용접기는 용기, 조절기, 호스, 역화방지기 등 니상유무를 관련부서 승님, 확인 후 사용 한다. 【 LPG GAS는 반입사용금지 】
| 5. | 작업반경 5M내에 소화기, 소화수, 불티 방지포 등을 비치하고 불티감시자의 감시하에 작업 한다.
| 6. | 용접작업 종료 후 용접 불티가 있는지 최소 30분간 잔류하여 확인한다.
| 7. | 작업장소에 있는 모든 가연성 물질은 수평거리 10M밖으로 옮겨야 하며 불가능할 경우 방화덮개나 금속, 내화 방화물, 불티 비산방지포 등으로 보호하고 불티가 고이지 않고 내부로 침투가 불가능하게 해야 한다.
| 8. | 작업장소 10M내에 있는 벽, 바닥, 덕트 등의 개구부나 틈새는 완벽하게 불티차단장치를 설치해야 한다.
| 9. | 용접작업이 가연성 구조의 벽, 칸막이, 지붕, 천정에서 행해질 경우 발화 방지하기 위한 내화성 차폐물이나 가이드를 설치하여야 한다.
| 10. | 용접과 절단을 스프링클러 헤드 직근에서 할 경우 헤드 위에 젖은 불티방지포를 두르고 작업을 하고, 작업완료 즉시 제거하여 자동 화재 소화설비가 이상 작동을 하지 않도록 해야 한다.
| 11. | 부근의 작업자는 열, 스파크 및 용융 금속파편으로부터 보호조치를 해야 한다.
| 12. | 허가되지 않는 시간, 장소의 용접, 절단작업 행위는 절대 금지한다.
| 13. | 불티감시자는 사용할 수 있는 소화설비를 준비하고 소화방법 및 소방시설 사용법을 숙지한다.
| 14. | 불티감시자는 화재 시 경보장치를 작동할 수 있도록 그 시설 위치 및 사용법에 익숙해야 한다.
| 15. | 불티감시자는 모든 노출지역에서 화재를 감시하며, 화재 시 사용 가능한 모든 소화설비를 사용하여 화재를 진화하고 그 즉시 경보 벨을 작동하여 화재사실을 방재실에 통보하여야 한다.
| 16. | 예상되는 화재의 종류, 규모에 적합한 소화 설비를 비치하고 소화전 설비도 사용 가능하게 한다.
| 17. | 작업 종료 후 용접기는 안전장치를 확인하고 지정 장소에 보관한다.
| 18. | 사고 발생 시 비상관제실(방재담당)에 즉시 연락한다.
화재발생 신고 → 호텔, 면세점 구내전화 119 , 비상전화이용
(비상관제실) 일반전화 759 - 7119, 7720

## 위험물 안전수칙
위험물취급 작업 안전수칙
| 1. | 위험물질 작업은(페인트, 신나류 등 인화성 있는 물품) 사전에 허가를 받아야 한다.【MSDS 제출】
| 2. | 허가량은 통상 페인트2L, 신너 2L이내로 현장 반입한다. (1일 사용량이 다량일 경우 철제 보관함에 넣어 옥외 안전한 곳에 보관사용) 【유성 반입 불가】- 필요시 위험성평가 실시하여 반입
| 3. | 희석은 외부 통풍이 잘 되는 곳에서 희석을 하며 바닥이 오염되지 않게 한다.
| 4. | 운반 시 용기의 뚜껑을 닫고 운반한다.
| 5. | 페인트는 통풍이 잘되는 외부 철제 함에 보관, 관리한다.
| 6. | 작업 전에 소화기, 환풍장치 등을 갖추고 작업한다.
| 7. | 작업종료 후 가연성 폭발성 유증기는 폭발하한선 이하로 환기시켜야 한다.
| 8. | 분무작업은 작업장 밖에 콤푸레샤, 배기휀 설치하여, 옥외로 환기하여 가스농도가 높지 않도록 한다. 다량의 붓 작업도 이와 같다. (배기FAN에 방염처리된 자바라를 설치 할 것) 【신너 폭발농도 약 1~6%, 인화점 -11 ~ 41℃, 증기밀도 5 】
| 9. | 프레셔, 전기 스위치 등은 외부에 설치하여 전기스파크를 차단한다.
| 10. | 위험물 작업과 용접작업, 불티발생작업(절단, 스파크, 마찰, 충격 등)은 화재, 폭발을 예방하고자 동시작업을 금지한다.
| 11. | 작업장에는 「화기엄금」「페인트작업 중」등의 경계표시를 하고, 완전 건조 할 때까지 감시 또는 출입 통제한다.
| 12. | 작업장에서는 절대 금연한다.
| 13. | 사고 발생 시 비상관제실(방재담당)에 즉시 연락한다.
화재발생 신고 → 호텔, 면세점 구내전화 119 , 비상전화이용
(비상관제실) 일반전화 759 - 7119, 7720

## 고소작업 안전수칙
고소(유압사다리,고소차,크레인,곤도라)작업 안전수칙
| 1. | 고소작업은 사전 허가를 받아「고소작업 사용 허가증」을 장비에 부착하고 작업한다.
| 2. | 작업 전에 특별안전교육을 반드시 실시한다.
| 3. | 장비작업(낙하물 추락) 반경에 안전관리자를 배치하여 외부인 접근을 통제하며 출입금지휀스 설치 후 실시한다
| 4. | 유압사다리, 고소차, 크레인 작업 시 아웃트리거 및 받침목 설치한다
| 5. | 작업자는 개인보호장구 "안전모, 안전화, 안전밸트" 등을 착용한다.
| 6. | 작업자는 임의로 안전장치 "권과방지장치,과부하방지장치" 등 해지 사용을 금지하며 작동 상태를 확인 후 실시한다.
| 7. | 운반도중 떨어져 폭발하거나 누출될 가능성이 있는 위험물 용기는 보관함에 담아 안전하게 매달아 운반한다.
| 8. | 인양 할 물체가 보이지 않는 경우 어떠한 동작도 하지 아니할것. (단, 신호수에 의한 작업은 허용한다)
| 9. | 곤도라 승,하차시에는 정지한 상태에서 행동하고 2인 이상 작업시에는 한쪽으로 쏠리지 않도록 분산하여 탑승한다.
| 10. | 작업은 주간에만 실시하고 눈, 비 또는 강풍(10분간 평균풍속 10m/sec 이상) 에는 작업을 중지한다.
| 11. | 곤도라 작업시에는 반드시 "생명줄에 안전벨트" 를 걸고 작업한다.
| 12. | 외부 로프작업은 2자점에 결속하고 벽면 등 꺽임 부분에는 반드시 로프 보호조치 하며 보조 로프를 반드시 체결한다.
| 13. | 사고 발생 시 비상관제실(방재담당)에 즉시 연락한다.
화재발생 신고 → 호텔, 면세점 구내전화 119 , 비상전화이용
(비상관제실) 일반전화 759 - 7119, 7720

## 허가필증
화기작업 사용 허가 필증
종 류
작업일자 |  | 201 . . . : ~ :
작업장소 |  | 건 물 층
작업내용
업 체 명 |  |  |  |  | 대 표 자
작업인원 |  |  |  |  | 현장책임자 |  | (인)
사 용 자 |  | 정 : 부 :
상기 작업사항에 대하여 후면 안전수칙을 실행할 것을 약속
조건으로 작업을 허가 함.
201 . . .
감 독 부서 확 인
발주/ 사용부서 |  |  | 전 기 담 당 |  |  | 방 재 담 당
(인) |  |  | (인) |  |  | (인)
비 고
※용접작업은 최소 2인 1조로 실시하고 불티 감시자 배치
※옥내 작업장 LPG GAS 사용금지(아세틸렌 사용)
※용접작업장에 범미그라스, 소화기, 방화수 비치 후 작업
화기(용접기,산소,프라지마,알곤,토치,부탄가스)작업시 안전수칙
1.화기작업은 사전 허가를 받아 「화기 사용 허가증」을
장비에 부착하고 작업한다.
2.전기용접기는 전선상태 점검 및 전원공급, 접지선의 결선은
전기담당 책임자의 허락을 받아야 한다.
3.산소 용접기는 용기, 압력계, 조절기, HOSE 등의 이상유무를
점검을 한다.【LPG GAS는 반입 사용금지】
4.용접작업은 주변의 가연성,인화성,폭발성물질을 완전제거 후
주위 범미그라스 등으로 불꽃 차단막을 설치한다.
5.용접불티가 하부에 확산 낙하 여부를 사전 확인후 작업한다.
(약 11m 비산)
6.용접작업은 최소 2인1조로 실시하고 1명은 불티감시자 입회
후 실시한다. 개구부가 설치된 부위는 아래층에도 감시한다.
7.용접작업은 소화장비(방화수통,소화기 등) 근접하게 비치하고
소화기 사용방법을 숙지한 후 작업한다.
8.용접작업은 위험물(인화물질)과 병행 작업은 금지한다.
9.작업종료 후 불티가 남아있나 최소 30分은 감시 하여야 한다.
10.작업 종료 후 사용하지 않는 화기는 전원, 밸브차단 후
정리하여 지정된 장소에 보관하여야 한다.
11.사고 발생시 비상관제실(방재담당)에 즉시 연락한다.
【구내전화 74-119, 2119 비상전화 이용 02-759-7720】
※ 상시 사항 위반시는 작업중지 후 대표자 문책할 것임.
위험물 작업 허가 필증
종 류
사 용 량
작업일자 |  | 201 . . . : ~ :
작업장소 |  | 건 물 층
업 체 명 |  |  |  |  | 대 표 자
작업인원 |  |  |  |  | 현장책임자 |  | (인)
상기 작업사항에 대하여 후면 안전수칙을 실행할 것을 약속
조건으로 작업을 허가 함.
201 . . .
감 독 부서 확 인
발주부서 |  |  |  | 방재담당 |  |  |  | 팀 장
담 당 |  | 담당책임자 |  | 담 당 |  | 담당책임자
비 고
※지정량 이상 반입금지(반입량,보관장소,작업시 방재신고)
※동일 구역내 화기작업과 병행 작업 금지
※작업 종료 후 잔량 즉시 외부로 즉시 반출
위험물(인화물질)작업시 안전수칙
1.위험물질 "페인트,신나류, 등 인화성 있는 물질" 작업은 사전
허가를 받아「위험물 사용 허가증」을 현장에 부착 후 작업한다.
2.위험물량은 외부에서 희석하여 뚜껑 덮어 최소량(2ℓ) 반입을
원칙으로 한다.(1일 사용량이 다량일 경우 철재 보관함에
넣어 옥외 안전한곳에 보관사용)
3.위험물 작업과 불티나는 작업(용접, 전동공구, 전기스파크,
마찰, 충격 등) 은 병행 작업 금지한다.
4.분무 작업은 작업장 밖에 콤퓨레샤,배기휀을 설치하여 옥외
환기하여 가스농도가 높지 않도록 한다.
다량의 붓작업도 이와 같다.
【신너 폭발농도 약 1%~6%, 인화점 -11~41℃】
5.위험물 용기는 밀폐하여 이동하고 흘리지 않도록 한다.
6.작업장에서는「화기엄금」「페인트작업 중」등의 경계
표시를 하고 완전 건조할때까지 감시 또는 출입통제 한다.
7.사용 후 남은 위험물질은 하수구, 화장실 등에 버리지 말고
안전 밀폐된 용기에 넣어 외부로 반출한다.
8.작업장 에서는 절대금연한다.
9.작업장에는 소화기를 준비하고 사용방법을 숙지한다.
10.사고 발생시 비상관제실(방재담당)에 즉시 연락한다.
【구내전화 74-119, 2119 비상전화 이용 02-759-7720】
※ 상시 사항 위반시는 작업중지 후 대표자 문책할 것임.
고소작업 사용 허가 필증
종 류 |  |  |  |  | 위 치
사 용 량 |  | 1대
작업일자 |  | 201 . . . : ~ :
작업장소 |  | 건 물 층
업 체 명 |  |  |  |  | 대 표 자
작업인원 |  |  |  |  | 현장책임자 |  | (인)
상기 작업사항에 대하여 후면 안전수칙을 실행할 것을 약속
조건으로 작업을 허가 함.
201 . . .
감 독 부서 확 인
발주부서 |  |  |  | 방재담당 |  |  |  | 팀 장
담 당 |  | 담당책임자 |  | 담 당 |  | 담당책임자
비 고
※개인보호장구(안전모, 안전화, 안전벨트) 착용 철저
※안전장치(권과방지장치, 과부하방지장치) 작동 사전 점검
※A형 사다리 작업 반드시 2인 1조 작업
고소(유압사다리,고소차,크레인,곤도라)작업시 안전수칙
1.고소작업은 사전 허가를 받아「고소작업 사용 허가증」을
장비에 부착하고 작업한다.
2.작업전 특별안전교육 후 반드시 실시한다.
3.장비작업(낙하물 추락) 반경에 안전관리자를 배치하여
외부인 접근을 통제하며 출입금지 휀스 설치 후 실시한다
4.유압사다리, 고소차, 크레인 작업 시 아웃트리거 및 받침목 설치한다
5.작업자는 개인보호장구 "안전모, 안전화, 안전밸트" 등을 착용한다.
6.작업자는 임의로 안전장치 "권과방지장치,과부하방지장치" 등
해지 사용을 금지하며 작동상태를 확인 후 실시한다.
6.운반도중 떨어져 폭발하거나 누출될 가능성이 있는 위험물
용기는 보관함에 담아 안전하게 매달아 운반한다.
7.인양할 물체가 보이지 않는 경우 어떠한 동작도 하지 아니할것.
(단, 신호수에 의한 작업은 허용한다)
8.곤도라 승,하차시에는 정지한 상태에서 행동하고 2인 이상
작업시에는 한쪽으로 쏠리지 않도록 분산하여 탑승한다.
9.작업은 주간에만 실시하고 눈, 비 또는 강풍(10분간 평균풍속
10m/sec 이상) 에는 작업을 중지한다.
10.곤도라 작업시에는 반드시 "생명줄에 안전벨트" 를 걸고 작업한다.
11.외부 로프작업은 2자점에 결속하고 벽면 등 꺽임 부분에는
반드시 로프 보호조치 하며 보조 로프를 반드시 체결한다.
12. 사고 발생시 비상관제실(방재담당) 에 즉시 연락한다.
【구내전화 74-119, 2119 비상전화 이용 02-759-7720】
※ 상시 사항 위반시는 작업중지 후 대표자 문책할 것임.